## Tabelle1
FP II: Radioteleskop |  |  |  |  | 2020-05-13
Simon Keegan, Philipp Gebauer
Beobachtung der Sonne
Punkt 5 | [12 empty] | zusatz werte | alt | az
Freq (MHz) | [12 empty] | d | 0.98366 | 0.96793
1410 | [5 empty] | Maxima | [6 empty] | u(d) | 0.04773 | 0.04724
Zeitpunkt | Bel.d. in s | Dateiname | Azimuth (off) | Altitude (off) | Total power measured | velocity km/s | temperature [K] |  |  | Öffnung Teleskop
8:30 | 10 |  | -10 | 10 | Saz-10Al10 | 2200 | 308.3 | [7 empty] | Alt |  |  |  | gwichteter MW vorab |  |  |  | einzelne Durchmesser
8:30 | 10 |  | -5 | 10 |  | 2181.1 | 318.5 |  |  | Az | w | u | Gewichte |  | w | u | gewichte |  |  | uint | uex | stabw | Az | u | alt | u
8:31 | 10 |  | 0 | 10 |  | 2200 | 324.8 |  |  | sigma | 3.3129 | 0.05512 | 329.1407 |  | 2.389 | 0.05233 | 365.1729 |  | 2.827 | 0.037951 | 0.46135 | 0.46259 | 1.8947 |  | 2.625 | 0.7239
8:32 | 10 |  | 5 | 10 |  | 2198.9 | 322.4 |  |  | fwhm | 7.8 | 0.13 | 59.1716 |  | 5.63 | 0.12 | 69.4444 |  | 6.6283 | 0.088176 | 1.0815 | 1.0885
8:32 | 10 |  | 10 | 10 |  | 2194.7 | 312.9 |  |  | const | 1.22 |  |  |  | 1.22
8:33 | 10 |  | -10 | 5 |  | 2193.8 | 314.5 |  |  | c2 | 0.0007 |  |  |  | 0.0007
8:34 | 10 |  | -5 | 5 |  | 2195.1 | 312.9 |  |  | c3 | 100000 |  |  |  | 100000
8:35 | 10 |  | 0 | 5 |  | 2191.1 | 361.2 |  |  | f | 1420000000 |  |  |  | 1420000000
8:35 | 10 |  | 5 | 5 |  | 2192.9 | 327.2 |  |  | c | 299792458 |  |  |  | 299792458
8:36 | 10 |  | 10 | 5 |  | 2105 | 335.3 |  |  | l | 0.21112 | 0.21 |  |  | 0.21112 | 0.21
8:37 | 10 |  | -10 | 0 |  | 2160.6 | 318.5 |  |  | 1. Variante
8:38 | 10 |  | -5 | 0 |  | 2201.1 | 387.3 |  |  | D:
8:38 | 10 |  | 0 | 0 |  | 2172.2 | 685.2 |  |  | Std-Wert | 0.077747 |  |  |  | 0.10782
8:39 | 10 |  | 5 | 0 |  | 2213.6 | 407.4 |  |  | FWHM-Wert | 0.033022 |  |  |  | 0.045749
8:40 | 10 |  | 10 | 0 |  | 2217.9 | 313.5 |  |  | 2. Variante
8:41 | 10 |  | -10 | -5 |  | 2211.5 | 329.1 |  |  | D:
8:42 | 10 |  | -5 | -5 |  | 2161.8 | 326 |  |  | Std-Wert | 4.4609 | 268.115 | 1.3911e-05 |  | 6.1861 | 282.4097 | 1.2538e-05 |  | 5.2277 | 389.411 | 32.0333 | 31.9472
8:43 | 10 |  | 0 | -5 |  | 2203.1 | 318.8 |  |  | FWHM-Wert | 1.8947 | 113.6808 | 7.7379e-05 |  | 2.625 | 123.1542 | 6.5933e-05 |  | 2.2296 | 167.6015 | 13.6644 | 13.5775
8:43 | 10 |  | 5 | -5 |  | 2193.1 | 307.6 |  |  |  | Druchmesser | 0.11368 |  |  | Durchmesser
8:44 | 10 |  | 10 | -5 |  | 2183.4 | 315.6 | [10 empty] | von einzel Werten | Stabw(excel) | 0.36514
8:45 | 10 |  | -10 | -10 |  | 2168.4 | 306.7 |  |  |  | korrekte u_c -> | 0.031578 |  |  |  | 0.055949 |  |  | Stabw selber | 0.36639
8:46 | 10 |  | -5 | -10 |  | 2160.1 | 313.4 | [11 empty] | U_c | 0.032123
8:47 | 10 |  | 0 | -10 |  | 2185.2 | 321.9
8:47 | 10 |  | 5 | -10 |  | 2187.3 | 314.7
8:48 | 10 |  | 10 | -10 |  | 2169.3 | 305.3
Punkt 6
Freq (MHz)
1410 | [5 empty] | Maxima
Zeitpunkt | Bel.d. in s | Dateiname | Azimuth (off) | Altitude (off) | Total power measured | velocity km/s | temperature [K]
8:50 | 10 |  | 0 | -16 | S_Kreuz_Az+00Al-16 | 2203 | 306.9
8:52 | 10 |  | 0 | -14 |  | 2171.2 | 306.2
8:52 | 10 |  | 0 | -12 |  | 2206.8 | 309.2
8:53 | 10 |  | 0 | -10 |  | 2186.9 | 316.9
8:53 | 10 |  | 0 | -8 |  | 2216.4 | 327.9
8:54 | 10 |  | 0 | -6 |  | 2192.4 | 320
8:55 | 10 |  | 0 | -4 |  | 2242.9 | 346.1
8:55 | 10 |  | 0 | -2 |  | 2181.6 | 489.4
8:56 | 10 |  | 0 | 0 |  | 2209.4 | 660.9 |  |  | Azimuth |  |  |  | Altitude
8:56 | 10 |  | 0 | 2 |  | 2207.8 | 655.1
8:57 | 10 |  | 0 | 4 |  | 2198.2 | 486.3 |  |  | FWHM |  | u |  | FWHM |  | u
8:57 | 10 |  | 0 | 6 |  | 2217.6 | 352.6 |  |  | a | 313.049 | 2.2 |  | a | 312.002 | 2.2
8:58 | 10 |  | 0 | 8 |  | 2199.9 | 313.5 |  |  | s | 3.3129 | 0.0551 |  | s | 2.389 | 0.0551
8:58 | 10 |  | 0 | 10 |  | 2200.8 | 324.1 |  |  | d | 0.96792 | 0.0472 |  | d | 0.98366 | 0.0472
8:59 | 10 |  | 0 | 12 |  | 2187 | 317 |  |  | b | 364.68 | 4.76 |  | b | 905.335 | 4.76
9:00 | 10 |  | 0 | 14 |  | 2200.4 | 304.4
9:00 | 10 |  | 0 | 16 |  | 2217.5 | 302.2 |  |  | Max: |  |  |  | Max:
9:01 | 10 |  | -16 | 0 | S_Kreuz_Az-16Al00 | 2183.2 | 313 |  |  | 313.0491 |  |  |  | 312.002 | 0
9:02 | 10 |  | -14 | 0 |  | 2160.7 | 316.1 |  |  | 313.0506 |  |  |  | 312.002 | 0
9:02 | 10 |  | -12 | 0 |  | 2202.5 | 321.1 |  |  | 313.0697 |  |  |  | 312.002
9:03 | 10 |  | -10 | 0 |  | 2185 | 320.3 |  |  | 313.232 |  |  |  | 312.002
9:03 | 10 |  | -8 | 0 |  | 2160.7 | 316.1 |  |  | 314.1746 |  |  |  | 312.002
9:04 | 10 |  | -6 | 0 |  | 2196.9 | 347 |  |  | 317.8573 |  |  |  | 312.002
9:05 | 10 |  | -4 | 0 |  | 2174.9 | 435.5 |  |  | 327.3151 |  |  |  | 312.002
9:05 | 10 |  | -2 | 0 |  | 2216.8 | 560 |  |  | 342.4483 |  |  |  | 312.002
9:06 | 10 |  | 0 | 0 |  | 2209.4 | 660.9 |  |  | 355.1298 |  |  |  | 312.002
9:07 | 10 |  | 2 | 0 |  | 2249.6 | 654.5 |  |  | 354.8845 |  |  |  | 312.002
9:07 | 10 |  | 4 | 0 |  | 2219.3 | 561.2 |  |  | 341.9372 |  |  |  | 312.002
9:08 | 10 |  | 6 | 0 |  | 2193.4 | 429.4 |  |  | 326.9041 |  |  |  | 312.002
9:08 | 10 |  | 8 | 0 |  | 2183.9 | 344.2 |  |  | 317.6645 |  |  |  | 312.002
9:09 | 10 |  | 10 | 0 |  | 2191.1 | 310.2 |  |  | 314.1169 |  |  |  | 312.002
9:10 | 10 |  | 12 | 0 |  | 2233.6 | 315.2 |  |  | 313.2206 |  |  |  | 312.002
9:10 | 10 |  | 14 | 0 |  | 2172.4 | 316.9 |  |  | 313.0682 |  |  |  | 312.002
9:11 | 10 |  | 16 | 0 |  | 2177.4 | 314.4 |  |  | 313.0505 |  |  |  | 312.002
Beobachtung der Milchstraße |  |  | Freq (MHz)
Punkt 8 |  |  | 1420.4
GK (b=0) l | Zeitpunkt | Bel.d. in s | Dateiname
84 | 5:48 | 1 | M_Bel1s_l84_b0
84 | 5:49 | 3
84 | 5:49 | 10
84 | 5:49 | 30
84 | 5:51 | 100
84 | 5:53 | 300
Punkt 9 |  |  |  | Maxima 1 |  | Maxima 2 |  | Maxima 3 |  | Maxima 4 |  | Maxima 5 |  | Maxima 6 |  | Maxima 7 |  | Maxima 8
GK (b=0) l | Zeitpunkt | Bel.d. in s | Dateiname | velocity km/s | temperature [K] | velocity km/s | temperature [K] | velocity km/s | temperature [K] | velocity km/s | temperature [K] | velocity km/s | temperature [K] | velocity km/s | temperature [K] | velocity km/s | temperature [K] | velocity km/s | temperature [K]
33 | 5:03 | 60 | Ml33b0 | 6.7 | 37.9 | 41.7 | 30.2 | 80.9 | 25.1 | -46 | 13.2
38 | 6:03 | 60 |  | 5.3 | 37.2 | 32.1 | 36.7 | 58.9 | 32.7 | 71.2 | 25.6 | -33.9 | 15.4
43 | 7:03 | 60 |  | 5.7 | 38.7 | 30.4 | 35.7 | 61.3 | 33.9 | -52 | 15
48 | 8:03 | 60 |  | 3.7 | 38.6 | 53.2 | 37.7 | -45.7 | 14.9
53 | 9:03 | 60 |  | 7.7 | 43.5 | 46.9 | 34.6 | -50 | 14.8
58 | 10:03 | 60 |  | 7.3 | 42.7 | -64.8 | 15.8
63 | 11:03 | 60 |  | 4.5 | 48.2 | -67.7 | 18.9
68 | 12:03 | 60 |  | 7.6 | 54.5 | -68.6 | 19
73 | 13:03 | 60 |  | 5.9 | 56.7 | -72.4 | 16.4
78 | 14:03 | 60 |  | 2.4 | 55.2 | -30.6 | 19.1 | -69.7 | 16.2
83 | 15:03 | 60 |  | 4.6 | 48.1 | -38.7 | 19.6 | -73.7 | 15
88 | 16:03 | 60 |  | 2.3 | 41.9 | -45.1 | 22 | -74 | 16.7 | 206.4 | 14.6
93 | 17:03 | 60 |  | 0 | 42.5 | .41.3 | 21.8 | -16.5 | 25.2 | -76.3 | 15 | -88.7 | 10.2 | -109.3 | 6
98 | 18:03 | 60 |  | 0.6 | 38 | -35.6 | 21.6 | -62.4 | 22.2 | -23.3 | 24 | -118.1 | 2.5
103 | 19:03 | 60 |  | -3.3 | 42.1 | -50.8 | 29.2 | -98.7 | 9.8 | -36.2 | 22.2
113 | 20:03 | 60 |  | -9.4 | 38.9 | -50.6 | 31.5 | -65 | 23 | -100.1 | 12.6 | -65.8 | 29 | -1.1 | 35.8
123 | 21:03 | 60 |  | -7.4 | 36.6 | -3.3 | 35.4 | -36.2 | 22.4 | -56.9 | 30.5 | -96 | 11.1 | 89.5 | 14.3
133 | 22:03 | 60 |  | -3.4 | 35.2 | -11.6 | 32.3 | -50.8 | 32.8 | -94.1 | 12.1 | 149.1 | 14.9
143 | 23:03 | 60 |  | 2.2 | 35.1 | -6.3 | 36 | 39.3 | 39.6 | -74.3 | 14.1 | 123.5 | 15.5 | 111.2 | 14.4 | 32.8 | 13.9
153 | 24:03 | 60 |  | -7.6 | 40 | -24.1 | 37.4 | -36.4 | 41.2 | -48.8 | 28.4
163 | 25:03 | 60 |  | -18.1 | 38.1 | -24.3 | 37 | 12.8 | 16 | -55.2 | 14.7 | -61.2 | 12.3 | 117.9 | 14 | 185.9 | 12.3
173 | 26:03 | 60 |  | -5.5 | 51.1 | -1.4 | 47.7 | -11.7 | 48 | -46.7 | 13.1 | -118.8 | 7.3 | -201.3 | 0.8 | 83.1 | 13.8
183 | 27:03 | 60 |  | -1.5 | 55.6 | 52.1 | 14.1 | 87.2 | 13.6 | -67.4 | 12.5
193 | 28:03 | 60 |  | 3.5 | 53.3 | 102.4 | 12.9 | -62.4 | 12.3
203 | 29:03 | 60 |  | 6.4 | 42.2 | 18.7 | 41.1 | 31.1 | 36.7 | 37.3 | 29.1 | 55.8 | 15.5 | 152.77 | 11.6 | 68.2 | 12.9 | -197.7 | 6.5
GK Länge | GK Breite | Zeitpunkt | Bel.d. in s | Dateiname
33 | 1 | 5:05 | 60 | Ml33b1
38 | 1 | 6:16 | 60
38 | 2 | 6:20 | 60
43 | 1 | 6:25 | 60
48 | 1 | 6:28 | 60
53 | 1 | 6:32 | 60
58 | 1 | 6:35 | 60
63 | 1 | 6:39 | 60
68 | 1 | 5:19 | 60
73 | 1 | 6:43 | 60
73 | 2 | 6:46 | 60
78 | 2 | 6:52 | 60
83 | 2 | 6:56 | 60
88 | 1 | 5:36 | 60
88 | 2 | 7:00 | 60
GK Länge | GK Breite | Zeitpunkt | Bel.d. in s | Dateiname
38 | -1 | 6:23 | 60 | Ml38b-1
43 | -1 | 6:27 | 60
48 | -1 | 6:30 | 60
53 | -1 | 6:33 | 60
58 | -1 | 6:37 | 60
63 | -1 | 6:41 | 60
68 | -1 | 5:21 | 60
73 | -1 | 6:45 | 60
73 | -2 | 6:49 | 60
78 | -2 | 6:54 | 60
83 | -2 | 6:58 | 60
88 | -1 | 5:37 | 60
88 | -2 | 7:01 | 60